출 장 결 과 보 고 서

주무관		행정지원과장				결재
강수지		08/24 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 **********************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 08. 24.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 08. 24

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-08-24) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 29731167 /  구경 : 25㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : **************************

다. 성   명 : 우리은행 당산동지점****************************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 1,350㎡ 지하1층, 지상3층의 건물로 은행으로 사용 중인 일반용 수전임.

- 5,989㎥ (8/24) - 5,974㎥ (8/12) = 15㎥,

15㎥ ÷ 12일 × 61일 = 76㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 7납기 사용량 격증을 확인하고 7월 초 누수탐지를 실시, 계량기 옆 옥외 물탱크로 연결되는 배관에서 누수 발생을 확인함. 물탱크를 지하로 옮기고 배관을 지하 천장 쪽으로 연결하는 공사 시행함.

(업체: 금강엔지니어링)

건물	수리현장	8/24 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 7.2 정례검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 4개월 평균사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -2,320,730원

비  고

현장확인 참여자 : *******************