출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	08/24 代서경란

	명에 따라 공원 아리수 음수대 및 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 8. 24.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2016년 8월 24일 09:10 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서[공원 음수대 및 통수전 수질검사]
출 장 자	공업7급 이병주, 화공운영7급 이범현
내용	○ 공원 아리수 음수대 수질검사 - 13개소 13대에 대해 현장 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리) 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 ○ 통수전 수질검사 - 장안동 361–1 ~ 359-16번지 L=223m 배급수관 정비공사 관련 현장 2항목 (탁도, 잔류염소) 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 ※ 공원 음수대 및 통수전 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고