문서번호	녹지관리과-3660
결재일자	2016.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장
홍승진	08/24 문경재

이촌한강공원 파손음수대 조치계획

녹지관리과

이촌한강공원 파손음수대 조치계획

이촌지구 내 음수대가 도복․파손되는 사고가 있어 현장 확인 후 조치계획을 보고드립니다.

□ 사고개요

◯ 일    시 : 2016. 8. 24.(수) 6:50분경

◯ 장    소 : 이촌한강공원 보광나들목 인근(관리번호 :06-204-04)

◯ 파손상황 : 음수대 도복으로 내부 상수관 파열

◯ 파손원인 : 미상(인위적 힘을 가한 것으로 추정)

위치도		현장사진

◯ 위치도 및 현장사진

□ 현조치사항

◯ 누수 막기위해 상수밸브 차단

◯ 띠테이프, 안내문 설치하여 이용객 접근 차단 및 조치 중임을 안내

◯ 경찰 신고 및 공공시설물 파손 관련 수사의뢰(이촌안내센터)

□ 보수계획

◯ 보수방법 : 전문업체 의뢰(안내센터 시공불가)

◯ 보수내용 : 상수관 재연결, 콘크리트타설, 앵커시공 등

◯ 소요예산 : 500천원

◯ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강공원 이용시설 보수·정비, 시설비.  끝.