	서초소방서
수신	세종주유소 대표자 귀하(06778 서울특별시 서초구 마방로 6 (양재동))
(경유)
제목	위험물제조소등(주유취급소) 휴지 개시 신고 회신(세종주유소)

1. 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원하며, 평소 소방행정에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 귀하의 위험물제조소등(주유취급소) 휴지개시 신고가 수리되었음을 알려드리오니 다음 사항을 준수하시어 위험물 저장․취급 및 안전관리에 만전을 기해주시기 바랍니다.

가. 휴지에 따른 안전조치는 탱크, 배관 공정설비 등 위험물을 저장․취급하는 설비에서 위험물 및 가연성 증기를 제거하고 관계자 외의 자가 함부로 출입하지 못하도록 조치

나. 휴지기간이 종료하고 위험물의 저장․취급을 재개하는 경우에는 재개 후 30일 이내에 안전관리자를 선임하고 선임한 날부터 14일 이내에 선임신고 (안전관리자 선임 전까지는 위험물안전관리법 시행규칙 제54조의 규정에 의한 대리자를 지정하여야 함)

다. 관계인이 안전조치 및 관리를 하지 않는 상태로 휴지기간이 1년을 초과하고 화재예방상 지장이 있다고 판단되는 경우에는 제조소등을 용도폐지 또는 위험물안전관리법 제12조의 규정에 의해 사용정지 또는 허가취소 됨을 알려드립니다.  끝.

	서초소방서장
담당자	문석기		위험물안전팀장	김원희		예방과장	전결 08/24 박태일
협조자
시행	예방과-16200	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 예방과	/
전화	02-594-4119	/전송	02-594-1119	/	2012051028@seoul.go.kr	/	대시민공개