투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	코오롱워터앤에너지(주)
(경유)
제 목	슬러지 건조기(C호) 감속기 모터 등 예비품 구매 승인

1. 중랑사업소 - 94612(2014.02.18)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여  슬러지건조시설 유지보수 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전 및 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 슬러지 건조시설 건조기(C호) 감속기 모터 등 예비품 구매

나. 승인요청 내용

1) 목 적 : 신설 건조기 및 C호기 부대설비에 설치되어 있는 중요 기기들이 예비품이 없이 상시운영되는 모터감속기 등 예비픔을 구매, 확보하여      문제점 발생 시 즉각 조치하여 건조시설 가동율 향상에 기여하고자 함.

2) 구매대상

설 비 명	규 격	금액	수량	비고
슬러지 브레이커	MMJH5-107AV-87(3.7KW)	3,000,000	1대
건조기배출 컨베이어	THW-70-50(5.5KW)	3,600,000	1대
혼합 컨베이어	GTIGA3011KK-30(7.5KW)	1,931,000	1대
반출 컨베이어	THW-70-90(3.7KW)	3,200,000	1대
반출 이송컨베이어	DHM-F18-87(5.5KW)	2,460,000	1대

3) 소요예산

- 소요예산 : 15,610,100원

- 추진방법 : 전저공개입찰 (최저가)

다. 승인여부 : 승인. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		오니처리과장	02/19 박명우
협조자
시행	오니처리과-1311	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://jstc.seoul.go.kr
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	대시민공개