문서번호	급수운영과-19744
결재일자	2016.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
류태현		강동길	08/24 최철민
협조

사급자재 공급원 승인 검토 보고

(시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비공사 이설 공사)

2016. 8.

남부수도사업소

(급수운영과)

사급자재 공급원 승인 검토 보고

(시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비공사 이설 공사)

홍익산업개발(주)에서 시행중인 「시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사 이설공사」 계약업체로 부터 사급자재 공급원 승인 요청서가 제출되어 검토, 확인 후 아래와 같이 보고 드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사 이설공사

○ 공사개요 : D=250mm,  L = 8m 상수도관 이설

○ 공사기간 : 2016.8.24. ~ 2016.9.9.

○ 계약업체 : 홍익산업개발 대표 정연용

□ 검토내용

○ 검토사항

- 수도법 제14조제3항, 수도법시행령 제24조의2(품질기준) 적합여부

-「수도법 제14조제1항(위생안전기준)」적합여부

○ 사급자재 공급원 적합성 검토결과 : 적정

품 명	규 격	공급원 (제조회사명)	제품품질기준	위생안전기준	검토 의견
닥타일주철이형관외 (에폭시수지분체)	250mm	한국주철관 공업(주)	KS D 4311 (1997.12.19.)	KCW-2011-0001 KCW-2011-0002 (2011.05.25.)	적정
		(주)신안주철	KS D 4311 (2002.3.27.)	KCW-2012-0186 (2012.05.15.)	적정
이탈방지압륜	250mm	서우실업(주)	KWWA-13-005 (2013.8.9.)	해당없음	적정
		조흥밸브& 파이프(주)	KWWA-13-009 (2013.10.18.)	해당없음	적정
		(주)동광주철	KWWA-13-016 (2013.8.9.)	해당없음	적정

품 명	규 격	공급원 (제조회사명)	제품품질기준	위생안전기준	검토 의견
닥타일주철이형관	250mm	한국주철관공업㈜	KS D 4308 (1997.12.19)	KCW-2011-0003 (2011.05.25)	적정
		세창주철공업㈜	KS D 4308 (1999.08.30)	KCW-2011-0015 (2011.05.25)	적정
		㈜세계주철	KS D 4308 (2013.08.07)	KCW-2013-0218 (2013.06.20)	적정
수도용 급속공기 밸브	100mm	신진정공㈜	KWWA-11-0009 (2011.10.11)	KCW-2012-0056 (2012.03.13)	적정
수도용 소프트실 제수밸브	250mm	신진정공㈜	KWWA-11-0008 (2011.10.11)	KCW-2012-0055 (2012.03.13)	적정
KP메커니컬 죠인트용 압륜	250mm	대륭금속㈜	KS D 4308 (2013.04.09)	해당없음	적정
		㈜세계주철	KWWA-CP-2013-003 (2013.08.22)	해당없음	적정
플렌지볼트,너트	80~400mm	㈜대길통상	KS B 1010 (1995.04.15)	해당없음	적정
수도용 고무	100~250mm	(주)남호특수고무	KS M 6613 (2012.11.21)	KCW-2013-0017 (2013.01.17)	적정
		신한고무㈜	KS M 6613 (2005.12.30)	KCW-2013-0060 (2013.02.21)	적정

□ 조치계획

○ 사급자재 공급원 승인처리

- 사급자재 공급원의 관련규정 적합여부 검토 및 자재확인 결과 적정한 것으로 확인 되어 공급원을 승인처리하여 이설공사 시행에 만전을 기하고자 함

따로붙임  1. 사급자재 승인 요청서(별도첨부) 1부.

2. 자재확인 사진 1부.  끝.