함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	금천구청장(치수과장)
(경유)
제목	사급자재 공급원 사용 승인 통보(시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비공사 상수도관 이설공사)

1. 금천구청 치수과-11916(2016. 8.24)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 시행중인『시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비공사 상수도관 이설공사』에 소요되는 사급자재 사용 승인 요청에 대하여 아래와 같이 통보하니, 승인되지 않은 자재가 공사현장에 반입되지 않도록 자재관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사급자재 공급원 사용 승인내역

품 명	규 격	공급원 (제조회사명)	제품품질기준	위생안전기준	검토 의견
닥타일주철이형관외 (에폭시수지분체)	250mm	한국주철관 공업(주)	KS D 4311 (1997.12.19.)	KCW-2011-0001 KCW-2011-0002 (2011.05.25.)	적정
		(주)신안주철	KS D 4311 (2002.3.27.)	KCW-2012-0186 (2012.05.15.)	적정
이탈방지압륜	250mm	서우실업(주)	KWWA-13-005 (2013.8.9.)	해당없음	적정
		조흥밸브& 파이프(주)	KWWA-13-009 (2013.10.18.)	해당없음	적정
		(주)동광주철	KWWA-13-016 (2013.8.9.)	해당없음	적정
닥타일주철이형관	250mm	한국주철관공업㈜	KS D 4308 (1997.12.19)	KCW-2011-0003 (2011.05.25)	적정
		세창주철공업㈜	KS D 4308 (1999.08.30)	KCW-2011-0015 (2011.05.25)	적정
		㈜세계주철	KS D 4308 (2013.08.07)	KCW-2013-0218 (2013.06.20)	적정
수도용 급속공기 밸브	100mm	신진정공㈜	KWWA-11-0009 (2011.10.11)	KCW-2012-0056 (2012.03.13)	적정
수도용 소프트실 제수밸브	250mm	신진정공㈜	KWWA-11-0008 (2011.10.11)	KCW-2012-0055 (2012.03.13)	적정
KP메커니컬 죠인트용 압륜	250mm	대륭금속㈜	KS D 4308 (2013.04.09)	해당없음	적정
		㈜세계주철	KWWA-CP-2013-003 (2013.08.22)	해당없음	적정

품 명	규 격	공급원 (제조회사명)	제품품질기준	위생안전기준	검토 의견
플렌지볼트,너트	80~400mm	㈜대길통상	KS B 1010 (1995.04.15)	해당없음	적정
수도용 고무	100~250mm	(주)남호특수고무	KS M 6613 (2012.11.21)	KCW-2013-0017 (2013.01.17)	적정
		신한고무㈜	KS M 6613 (2005.12.30)	KCW-2013-0060 (2013.02.21)	적정

끝.

	남부수도사업소장
주무관	류태현		주무관	강동길		급수운영과장	08/25 최철민
협조자
시행	급수운영과-19804	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4576	/전송	3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개