함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	신길7 재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합장 김선돈 귀하
(경유)
제목	사업승인조건 이행을 위한 착공협의에 대한 회신

1. 신길7 제2016-0819-2호(2016.08.19.)호와 관련입니다.

2. 위 호 관련「신길7 재정비촉진구역 주택재개발정비사업」과 관련 사업승인조건 이행을 위한 착공협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : 신길7 재정비촉진구역 내 상수도 이설공사

나. 공사기간 : 2016. 8 ~ 2016. 12

다. 협의내용 : 신길7 재정비촉진구역내 사업승인조건 이행에 따른 상수도관 이설공사

라. 이설위치 : ① 구간 : 신길동 3134 ~ 2302번지 간

② 구간 : 신길동 2154-1 ~ 2342번지 간

마. 이설대상 : ① 구간 : D=200mm L=369m × 2개소 상수도관 신설

② 구간 : D=200mm L=40m × 1개소 상수도관 이설

※ 고점부 또는 우회 및 하월 배관 지점 공기변 설치 및 저점부 퇴수변 설치 등 기타 상수도 부속시설은 현장여건에 따라 사전 협의 후 시행하여야 하며,

신설되는 도로 구간의 경우 소화전 설치는 별도 관할 소방서와 협의 후 시행

바. 사업소 검토의견

원인자 부담 이설(이설승인조건을 반드시 준수하여 주시기 바람)

붙임 이설 승인조건 및 상수도이설공사 현황도 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	代권승계		시설관리과장	08/25 천성훈
협조자
시행	시설관리과-23489	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)