문서번호	급수운영과-17025
결재일자	2016.8.25.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	이승우	08/25 代이승우
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 8월 25일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				개포25블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초1-11		민 원 (음청식, L-로드탐사)		강남구 언주로 87길 12 (역삼동 719-12번지)		옆건물 옹벽에서 불명수 유출건 음청식 탐지결과 누수 이상없음(상수도 관로없음)							관로 없음
개포25		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 언남11길 7-27 (양재동 265-4번지)		다세대빌라 반지하에 불명수 유입건 다점식 로거 3개소 설치 야간 예약측정중.							80mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		서초16		강남구 테헤란로4길15일대 (역삼동 823-9번지,742-20 752-6번지,		누수징후 3건			-		29건
서초	이천구 노용해		개포27		서초구 논현로 29일대 (양재동 392-10번지)		누수징후 없음			-		41건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.