수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	08/25 장성만

	명에 의하여 강동지역 수질민원 및 관말수계. 잔류염소 모니터링지점 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2016. 08. 25.
보고자 화공7급 김 명 주 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 08. 25. (목)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수질민원	************************	1	1
관말수계.모니터링	******************	4	4

■ 보고자 의견

○ ************************수질민원 현장방문 수질검사결과 기준에 적합 하였으며

수돗물 안전성 맛있게 마시는 방법등 안내 하였으며.

○ 강동지역 금주 관말 수계 및 잔류염소 모니터링지점 수질검사 결과 기준에 적합 하였으며

검사결과는 붙임 문서와같이 보고 합니다.

〔기타수질검사〕 강동구 고덕로 285 온조대왕 체육관입구 수질측정기 잔류염소 교정값 조정.

⇒ 사무실 고덕동(체육관) 수질자동측정기 잔류염소 기준치 이하로 현장출동 및 퇴수로 현재 정상

유지(16:30)

실측 값	교정 값
0.06 mg/L	0.12 mg/L

붙임  수질검사결과 1부.  끝.