	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 결과 회신 [********(천호동 233-61 외1필지)-신축]

1. 강동구청 건축과-23186(2016.08.23.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 건축물에 대한 검토결과 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 :*****구천면로46길 8(천호동 233-61 외1필지)

○ 건 축 주 : 남순자, 고근윤

○ 건물규모 : R.C조,  6/0층,  연면적 362.87㎡,  1개 동

○ 주 용 도 : 공동주택(도시형생활주택) 8세대

나. 협의결과회시

○ 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항에 의거 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,

3. 아울러, 도시형생활주택은 서울특별시 건축물 심의기준에 따라 간이스프링클러설비 설치대상에 해당하며, 「소방시설공사업법」 13조제1항 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 반드시 강동소방서 예방과(☎ 02-485-8119)에 착공신고 후 소방시설공사를 진행하여야 함을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	남태화		예방팀장	홍성원		예방과장	전결 08/25 김주호
협조자
시행	예방과-15814	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)485-8119	/전송	02)471-2175	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)