주유취급소 변경허가 현장행정 확인결과 보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	임국진	代임국진	08/25 代최종식

○ 민원접수-1630(2016.8.22.)호「위험물취급소 변경허가 신청서」와 관련 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2016. 8. 25.

확인자 : 소방위 임국진

복 명 내 용
확인일시	2016.8.25. 10:30 ~ 14:30
건 명	위험물취급소[서현주유소] 변경허가 현장행정 확인결과 보고
내용	위와 관련 위험물취급소 변경허가 신청에 대한 서류검토 및 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 설치자 : ㈜디케이비엠시 대표이사 나. 대 상 : 서현주유소 다. 설치위치 : 서울 도봉구 도봉로 696(방학동) 라. 허가번호 : 제31-0028-160715호 마. 위험물 변경허가 사항 - 자동차 세정설비 방음벽 및 지붕 공작물 설치 (그라스울판넬-불연재료) 바. 서류검토 및 현장확인자 의견 ○ 상기 위험물 주유취급소 변경허가 신청에 따른 서류검토(구조 설비명세표와 위치․구조․설비의 설계도면) 및 현장확인 결과, 위험물안전 관리법 제6조 제1항 및 같은법 시행규칙 제37조 규정에 적합하게 설치 예정으로 변경허가 처리함이 옳다고 생각됩니다. 붙 임 현장확인 사진 1부. 끝.