출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	08/25 代김형국
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 *******************에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 08. 25.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 08. 25

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-08-25) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 29684513 /  구경 : 32㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : ************************************

다. 성   명 : ******************************************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 1,277㎡ 지하1층 지상7층의 건물로 1층 상가 및 사무실이 사용 중인 일반용 수전임.

- 5,713㎥ (8/23) - 5,636㎥ (7/22) = 77㎥,

77㎥ ÷ 32일 × 61일 = 146㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 7납기 사용량 격증을 검침원에게 안내 받고, 누수탐지 실시. 건물 옆 계량기에서 건물로 들어오는 땅속 배관 누수를 확인하고 배관 수리함. (업체: 풍산건업)

건물	수리현장	8/23 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 7.5 정례검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 4개월 평균사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,264,000원

비  고

현장확인 참여자 : *****************