문서번호	시설관리과-17453
결재일자	2016.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
김주경	남정열	08/25 김명용
협 조	급수운영과장			代김용현
	주무관			송종범
	주무관			임인택

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017년 길동배수지 외 4개소 정밀안전진단 및 정밀점검 추진계획

2016. 8. 25.

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 길동배수지 외 4개소

정밀안전진단 및 정밀점검 추진계획

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 제6,7조 및 동법 시행령 제9조에 의거 2017년 길동배수지 외 4개소에 대한 정밀안전진단 및 정밀점검을 실시하여 시설물의 안전성을 확보하고, 시설물 유지관리 유지관리에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거

① 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6,7조 및 동법 시행령 제9조

② 본부 시설관리과-7808(2016.8.12.) : 2017년 사업소별 안전진단 및 점검대상 알림

1		점검 대상

❍ 5개소 : 급수운영과(4개소), 시설관리과(1개소)

구 분	시설물명	시설개요	준공년도	비 고
정밀안전진단 (5년에 1회)	길동배수지	60,000㎥	2006	시설관리과
	오금배수지	8,000㎥	1987	급수운영과
	오금가압장	75Hpx4대	1987	급수운영과
정밀점검 (2년에 1회)	거마배수지	3,000㎥	1982	급수운영과
	거마가압장	75Hpx2대 150Hpx2대	1982	급수운영과

❍ 추진목적

- 시설물의 현장조사 및 각종 시험에 의해 물리적ㆍ기능적 결함과 내재되어   있는 위험요인 발견 후 안전성 확인하고, 보수ㆍ보강 및 조치방안을 제시

- 보수ㆍ보강 등 시설개량 추진으로 시설물의 안전을 확보하는데 있음

2		추진 계획

❍ 추진기간 : 2017. 2. ~ 2017. 9.

❍ 추진일정

- 2016. 8. : 자료조사 및 설계서 작성(과별)

- 2016. 9. : 기술용역 타당성 심사 요청(본청 기술심사담당관)

- 2017. 2. : 설계심사 결과에 의거 과별 용역발주

- 2017. 4. ~ 6. : 사업 착수(2017년 상반기 배수지 청소일정과 병행 시행)

- 2017. 9. : 용역 준공(최종 성과물 제출)

❍ 사업비

- 소요예산 : 83백만원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

❍ 용역 방법

- 정밀안전진단 전문용역업체 계약 시행

❍ 점검 내용

- 사전조사를 실시하여 도면작성 및 계획 수립

- 정밀안전진단에 필요한 설계도면ㆍ시방서ㆍ사용재료 내역 등 시공관련

자료의 수집 및 현장조사를 통한 사전검사

- 육안검사 및 진단측정 장비를 사용하여 측정 및 검사

- 시설물의 구조적, 기능적 상태평가 및 안전성평가와 이에 따른 종합평가

- 점검 결과 평가에 따른 보수ㆍ보강 방법 제출

- 보수ㆍ보강을 위한 방법 및 설계도서 제출

3		사업 효과

❍ 시설물의 안정성 확보 및 재난사고 예방

❍ 점검결과에 따라 보수ㆍ보강 실시

4		행정 사항

❍ 과별로 기술용역 타당성 심사 요청 : 본청 기술심사담당관

❍ 타당성 심사 결과 조치 : 본부 시설관리과에 2016.9.9.(금).까지 결과 보고

❍ 2017년 조치사항

- 서울시 기술용역 관리시스템 등록(발주전 설계내역서 및 과업지시서)

- 용역 계약의뢰(계약부서 강동 행정지원과)

- 시설물 정보관리 종합시스템(FMS) 입력(성과품 등록)

붙임 : 2017년 사업소별 안전진단 및 점검대상 관련공문 1부.  끝.