서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	천호역 환승주차장 연결통로 구간 주차장 조성 관련 검토 요청

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 주차계획과-3190(‘16.3.9)호 및 서울특별시도시철도공사 국내사업처 -2766(’16.8.24) 호와 관련입니다.

3. 천호역 환승주차장 연결통로 구간 주차장 조성과 관련하여 서울특별시 도시철도공사가 의견을 아래와 같이 보내드리오니 검토하신 후 2016. 8.31(수)까지 주차계획과로 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 주차장 조성 구간 : 천호역 환승주차장 연결통로

나. 재산관리관 : 서울특별시 도시철도공사

다. 검토사항

대상분야	검 토 내 용
고객 서비스	현재 사용중인 각종 창고 및 환기실 외 공간에 대해 주차구획 획정 후 주차장으로 사용하되, 사각지대가 없도록 조명 및 CCTV 추가설치 후 상시모니터링 체계 구축 환승주차장(주행로) 통행 차량으로 인한 안전사고 예방을 위해 환승 고객 통로 확보 정기적 순회 및 청소, 노숙자 퇴거 등 해당공간 내 안전사고 사전차단 노력 및 주체적 관리(시설물 유지관리 기관명(전화번호) 명기하여 관리주체 명확화)
기술	- 건축법 및 소방관련법(화재안전기준 등) 등 관련법령에 저촉됨이 없도록 스프링클러 등 소방시설 설치 및 세부 설계시 도시철도공사(기계처) 협의 필수 - 주차장 이용시 이용차량 증가에 따른 지하공기질 악화가 예상됨에 따라 향후 공기질 측정 등 환경대책 필요 시설물 임대로 인한 구조물 결함 발생시 계약상대가 직접 보수 시행 및 열차 운행구각 직상부 결함(균열, 누수 등)에 대해서는 긴급 보수 시행 시설물 임대와 무관한 결합 발생시 보수구간 차량통제 및 도시철도공사 보수차량 주차 협조

라. 기타 의견 : 유상임대 원칙으로 수익배분 비율 등 추후 협의

붙임  1. 천호역 환승주차장 연결통로(천호↔강동) 구간 무상사용 협조 1부.

2. 강동역 지하2층 환승주차장 연겨롱로 양측공간 무상사용 협조 회신 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최은정		주차관리팀장	이우종		주차계획과장	08/25 윤보영
협조자
시행	주차계획과-11469	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2367	/전송	02********1	/		/	대시민공개