	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	재난현장 영상 촬영장비 영상송출 장애 보고

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙(총리령 제1237호 2015.12.31.) 제15조 “소방장비관리 운용계획의 수립”

나. 소방정보통신 운영관리규정(국민안전처예규 제1호 2015.1.6.)

다. 전산통신과-159(2016.1.6.)호 “2016년 소방통신 장비 운용 계획 안내”

2. 우리 서 재난현장 영상송출장비 케이블단자의 접촉불량으로 화재출동시 장애 사항이 발생하였음을 보고 합니다.

재난번호	고장일시	장 비 명	내 용	비고
*********814	2016.8.23.	영상송출장비 (MLBS)	재난영상송출장비 케이블 단자 접촉 불량으로 영상 미송출	당시 영상파일 보유

끝.

담당자	김성찬		지휘2팀장	김동욱		현장대응단장	08/25 서영배
협조자
시행	현장대응단-7166	(		)	접수		(		)
우	03152	서울특별시 종로구 종로1길 42 종로소방서 현장대응단	/
전화	02)734-0119	/전송	02)739-0118	/	201205111@seoul.go.kr	/	대시민공개