보    고    서

등록번호	급수운영과-18794

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선찬	박장진	08/25 김수영

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 상수관 이설 요청이 제기되어 아래와 같이 현장을 조사 하고 보고 드립니다.

2016. 8. 24.

복 명 자 : 지방시설9급 김선찬

1. 현  황

○ 위치 : *******************

○ 관로현황

- 구경 : 배수관 250mm

○ 신청인 :***************************************)

○ 내  용 : *******에서 지장물 이설 요청이 있음(관련근거 : 치수과–10178)

2. 보고 내용

○ 배수관 250mm가 하수도관 500mm 와 1200mm를 관통하고 있어 ***에서

시행하는 하수관 비굴착 갱생 작업에 지장을 초래, 이설 요청을 하는 사항임.

○ 문서번호 급수운영과 – 16890 관련으로 확인굴착을 하여 치수과 이설요청 관이

상수도관임을 확인하고 이설할 공간을 확인 함.

3. 조치 의견

○ 매설되어 있는 하수관(매설시기 1990년01월)에 상수관(1992년) 부설로 유수장애가 발생한 것으로 판단되며 사업소 유수장애 예산을 사용 이설공사를 시행코자 함.

○ ****************유수장애 시설인 상수도관로 3개소에 대하여 용산구 관내 상수도공사업체(********)에 유수장애 이설 작업지시를 하고 추후 정산코자 하며,

○ 철저한 단수 홍보 및 공사 사전 준비로 민원 발생을 최소화 하고자 함.

첨부: 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 지장물 이설 요청 공문 1부.

3. 보고서(용산구 치수과 이설요청) 1부.

4. 사진대지 1부.

5. 하수관거 이력 1부. 끝.