고압가스 수불부(8.25)

결재	주무관	정수과장
	김유선	08/26 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			16,735						6,921
8.01		141	16,594		0	0	219	219	6,702
8.02		392	16,202		0	0	223	223	6,479
8.03		170	16,032		0	0	250	250	6,229
8.04		0	16,032		0	0	249	249	5,980
8.05		147	15,885		0	0	245	245	5,735
8.06		424	15,461		0	0	245	245	5,490
8.07		328	15,133		0	0	243	243	5,247
8.08		345	14,788		0	0	265	265	4,982
8.09	5,400	332	19,856		0	0	274	274	4,708
8.10		171	19,685		0	0	251	251	4,457
8.11		0	19,685		0	0	210	210	4,247
8.12		408	19,277		35	0	305	340	3,907
8.13		258	19,019		0	0	330	330	3,577
8.14		387	18,632		0	0	325	325	3,252
8.15		481	18,151		0	0	308	308	2,944
8.16		485	17,666		0	0	304	304	2,640
8.17		504	17,162	5,400	0	0	289	289	7,751
8.18		523	16,639		0	0	296	296	7,455
8.19		480	16,159		0	0	307	307	7,148
8.20		512	15,647		0	0	327	327	6,821
8.21		496	15,151		0	0	308	308	6,513
8.22		535	14,616		0	0	322	322	6,191
8.23		567	14,049		0	0	327	327	5,864
8.24	5,400	604	18,845		0	0	309	309	5,555
8.25		577	18,268		0	0	309	309	5,246
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계	10,800	9,267		5,400	35	0	7,040	7,075

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,100			35,857
8.01		0	0	0	36,100		881	34,976
8.02		0	0	0	36,100	18,900	925	52,951
8.03		0	0	0	36,100		992	51,959
8.04		0	0	0	36,100		1,028	50,931
8.05		0	0	0	36,100		1,430	49,501
8.06		0	0	0	36,100		1,515	47,986
8.07		0	0	0	36,100		1,758	46,228
8.08		0	0	0	36,100		1,627	44,601
8.09		0	0	0	36,100		1,574	43,027
8.10		0	0	0	36,100		1,391	41,636
8.11		0	0	0	36,100		1,301	40,335
8.12		0	0	0	36,100		1,818	38,517
8.13		0	0	0	36,100		1,326	37,191
8.14		0	0	0	36,100		1,683	35,508
8.15		0	0	0	36,100		1,631	33,877
8.16		0	0	0	36,100		2,311	31,566
8.17		0	0	0	36,100		2,099	29,467
8.18		0	0	0	36,100	19,100	2,196	46,371
8.19		0	0	0	36,100		2,242	44,129
8.20		0	0	0	36,100		2,263	41,866
8.21		0	0	0	36,100		2,198	39,668
8.22		0	0	0	36,100		2,047	37,621
8.23		0	0	0	36,100		1,631	35,990
8.24		0	0	0	36,100		1,348	34,642
8.25		0	0	0	36,100		1,317	33,325
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
합계		0	0	0		38,000	40,532