	중부소방서
수신	서울특별시중부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원시설 소방안전점검결과 회신[어썸팩토리약수독서실]

1. 평생교육건강과-7747(2016.08.24.)호「소방점검 의뢰」와 관련입니다.

2. 귀청에서 요청하신 학원시설 소방안점점검 요청에 따른 점검 결과를 아래와 같이 통보 하오니, 업무에 참고 하시기 바랍니다.

연번	상 호	위 치	소방시설 현황	점검 결과
1	어썸팩토리 약수독서실	서울시 중구 다산로 69, 3층	소화기, 자동화재탐지설비, 유도등, 완강기, 방염(필름)-자진	적 정 함

끝.

	중부소방서장
담당자	도상민		검사지도팀장	신상돈		예방과장	08/26 정진항
협조자	담당자	홍기현
시행	예방과-14887	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2238-1191	/전송	02-2238-1803	/	201305144@seoul.go.kr	/	대시민공개