【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 불량대상 준공에 따른 재검수 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-5770(2016.8.25.)호『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 불량대상 준공에 따른 재검수 계획』

나. 재난관리과-5753(2016.8.25.)호『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 준공에 따른 검수결과 보고』

2. 2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 불량대상 준공에 따른 재검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 불량대상(붙임참조)

1) 도색 : 지하식소화전 16개소

2) 보온 : 지하식소화전  8개소

나. 추진계획

1) 기 간 : 2016. 8. 25.(목) ~ 8. 26.(금)

2) 방 법 : 각 부서 자체계획 하에 소방차량 활용 현지확인 실시

3) 내 용 : 도색 및 보온지침서(붙임참조)에 의거한 검수

4) 검수자 : 현장대응단 및 각 안전센터장(부재 시 차선임자)

다. 검수결과 : 양호

라. 추진일정 : 준공감독조서 작성 → 대금지급의뢰(소방행정과) → 대금지급 및 세금계산서 발행 → 사업종료.

붙임  검수결과 1부.  끝.

담당자	이훈		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	08/26 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-5827	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02)2652-5083	/전송	02)2652-2286	/	dlgns12@seoul.go.kr	/	대시민공개