출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		08/26 최철민
협 조
	주무관			代류태현

	명에 의하여 2016. 8. 26 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 8. 26
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시	2016.8.26. 09:30~16:00
건 명	출장결과보고서( 긴급누수복구 시흥5동 924-9 )
내용	▶ 긴급누수복구 시흥5동 934-9 - 시흥5동 924-30 250/200mm 분기밸브 조절(개) - 시흥5동 924-4 200/150mm 분기밸브 조절(개) - 시흥5동 924-9 150mm 중간밸브 조절(개) - 시흥5동 924-9 150/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥5동 926 150/150mm 분기밸브 조절(개) - 시흥5동 926 150mm 중간밸브 조절(개) - 시흥5동 917-36 150/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥5동 924 소화전 퇴수작업(20분)
비 고