	동작소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	대형화재 방지를 위한 주방 배기덕트 불연재료 설치 협조

1. 평소 소방안전관리에 적극 협조하여 주심에 감사드리며, 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 발생한 화재사례중 주방설비에 부속된 배기덕트를 가연재료로 사용하여 화재가 확대되어 대형화재로 이어지는 사례가 있어 다음과 같이 안내하오니 시설개선에 협조하여 주시기 바라며,

3. 또한 우리 서에서는 주방 후드 및 배기덕트에 축적된 기름 찌꺼기 등 제거로 화재발생 원인을 사전 제거코자, 고층건축물을 대상으로 매월 4일을 『CLEAN DAY』로 지정 ․ 운영중에 있으니 적극 참여하여 주시기 바랍니다.

	화재 사례
- 일 시 : ’14. 1. 14(화) 20:51~20:58(7분) - 장 소 : 서울시 송파구 주상복합건물(지상39층/지하4층 중 1층 호프) - 피해현황 : 경상 1명 / 재산피해 900만원 - 화재개요 : 상가 1층 주방 덕트의 기름찌꺼기에 착화, 상가 및 아파트의 출입구 덕트까지 연소되고 연기가 엘리베이터실을 타고 상층부로 확산

붙임  주방 배기덕트 불연재료 설치 안내문 1부.  끝.

	동작소방서장
수신자	동작구 관내 건축공사장 25개소 ,11층 이상 고층건축물 34개소
담당자	박정원		예방팀장	김의한		예방과장	전결 02/20 이근식
협조자
시행	예방과-2123	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	pjw17@seoul.go.kr	/	대시민공개