		강동소방서
수신	천호119안전센터장
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급 알림 [천호동WS에코시티건물(천호동 169-9 외1필지)-신축]

1. 민원접수 제2924호(2016.08.26.) 『소방공사감리결과보고서』와 관련입니다.

2. 아래 건축물에 대하여 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 관계자에게 발급하고 시달하니, 사용승인일로부터 30일 이내에 소방 활동정보카드를 작성기록유지(대장 및 119행정정보시스템)하여 화재예방 및 진압대책 수립하시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : 천호동WS에코시티건물-신축

나************강동구 성안로25길 29(천호동 169-9 외1필지)

*********************다성건설주식회사

라. 건물규모

○ R/C조, 10/1층, 연면적 1,170.91㎡, 1개 동, 복합건축물(근생,업무,주택)

마. 소방시설

○ 소화기구, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 피난기구(완강기), 유도등, 연결송수관설비

바. 시공업체 : 기계/㈜한림미다스 대표 김영성(☎ 02-487-1771)

전기/㈜티에스엠이엔씨 대표 박원택*****************

사. 감리업체 : ㈜신화에프이원 대표 고행현(☎ 02-2635-8119)

○ 책임감리원 : 나덕균-기계(초급),전기(초급)

붙임  1. 소방시설완공검사증명서(사용승인동의용) 사본 1부.

2. 소방시설 산출표 사본 1부.

3. 평면도 1부.  끝.

							예방과장
담당자							남태화			예방팀장					代김선군					예방과장					전결 08/26 김주호
협조자
시행			예방과-15894									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02)485-8119						/전송			02)471-2175					/	xoghk119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)