함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	고장소방용수시설 보수완료에 따른 현장확인 결과보고(난곡)

1. 재난관리과-5499(2016.08.26.)호『고장소방용수시설 보수완료에 따른 현장확인 요청』와 관련입니다.

2. 위와 관련 고장소방용수시설 보수완료에 따른 현장확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 보수완료

연번	식 별	용수번호	위 치	고 장 내 용	보 수 내 용	비고
1	지하식	3935	조원로2길 88	소화전 관구 휨	소화전 교체완료

대상 현황

붙 임  현장확인결과(난곡) 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
★담당자	정재영		진압3팀장	신동섭		119안전센터장	08/26 代신동섭
협조자
시행	난곡119안전센터-3739	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	jjy7311@seoul.go.kr	/	대시민공개