수질검사장비 이상점검 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	08/26 서경만

수질실험시 사용하는 초순수 제조기의 에러메시지 발생등 기기이상으로 수리업체에 의뢰하여 점검을 실시하고 즉시 수리하고자 합니다.

2016. 08. 26.

보고자  환경8급  성 명 : 황 인 철

중부수도사업소장 귀하

□ 점 검 일 : 2016. 08. 25(목)

□ 점 검 자 : 환경8급 황인철, 환경8급 고민지

□ 점검대상 : 1,3차 초순수제조기

모델명(제조회사)	Direct-Q3 (Millipore)
구입년도	2012.07.20
내구년한	10년
구입단가	6,600,000

□ 고장내용 : 카트리지 및 UV램프 교체 메시지 지속발생

연번	고장내용	에러 메시지 화면
1	Smartpack 카트리지 교체 메시지 지속발생 (2012년 구매 후 최초)
2	UV램프 교체메시지 발생 (2012년 구매 후 최초)

□ 조치 및 보고자 의견

-  초순수제조기의 소모성 부품인 Smartpack 카트리지, UV램프를 즉시 교체하여 실험기기 운영에 만전을 기하고자 함.  끝.