투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시서북병원
수신	내부결재
(경유)
제목	ㆍ민원 내용 : 민원인은 구산동 226 구산그린빌에 거주하는...

***님 안녕하십니까?

우리 병원에서 발생되는 소음으로 인해 일상생활에 불편을 겪으신데 대해 죄송하다는 말씀을 드립니다.

***님께서 제기하신 소음원인을 확인하기 위해 현장 조사를 실시한 결과 우리 병원 본관 옥상에 설치된 냉각탑, 배기휀, 공조기에서 소음이 발생하는 것으로 확인되었습니다. 이에 따른 조치사항으로 그린빌과 인접한 냉각탑에 에어방음벽 추가설치, 공조기 흡배기구 루바 설치, 배기휀 교체를 하여 소음을 감소하도록 하겠습니다.

또한 저녁시간 가동시 냉방 장비 출력을 줄여서(정상대비 70~80%) 가동하여 소음 발생을 억제토록하고 앞으로도 지속적으로 주변시설을 보완 불편함이 없도록 최선을 다해 노력하겠습니다.

다시한번 ***님께 불편을 드린데 대해 죄송하다는 말씀을 드리며, ***님 가정에 건강과 행복이 늘 함께하길 기원합니다. 끝.

주무관							송재홍			시설팀장					조선행					원무과장					08/26 김종환
협조자
시행			원무과-14158									(						)		접수											(						)
우	03433					서울특별시 은평구 갈현로7길 49 (역촌동) 서울특별시 서북병원															/			http://sbhosp.seoul.go.kr
전화		02-3156-3093						/전송			02-389-9704					/													/	부분공개(6)