함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	T/F분야별 요구사항 조치계획 제출(공문접수)

1. ㈜도화엔지니어링 뚝도(CM) 2016-288(2016.08.25.)호, “T/F분야별 요구사항 조치계획 제출” 과 관련입니다.

2. 위호로 『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사』관련 “T/F분야별 점검사항 조치계획 제출” 공문이 접수되었음을 보고드리며, 관련부서(담당자) 검토후 조치하고자 합니다.

❍ 공문 주요내용: T/F팀 분야별 개선 및 조치요구사항 처리현황

- 총 괄 표  :  총 394건

소 계	개선 요구 및 조치 현황		비 고
	조 치 완 료	협 의 진 행 중
394건 (100%)	312건 (79.2%)	82건 (20.8%)	신규 건의 포함

- 분야별 추진현황

구 분	계	조치 완료 (312건)		협의 진행 중 (48건)		신규 건의 (34건)
		개선 완료	조치불가 종결	추가협의 사항	개선 진행 중	7.28		8.1~3
						진행	완료	진행	완료
공정 및 토목	156	115	8	0	14	8	5	4	2
건축	67	44	5	1	12	5	0	0	0
기계	100	73	10	1	7	6	0	2	1
전기	71	45	12	0	13	1	0	0	0
계	394	277	35	2	46	25		9

붙임 : 1. 접수 공문 1부.

2. T/F점검지적사항 관리대장. 끝.

주무관	변병수		정수시설과장	윤종민		뚝도아리수정수센터소장	08/26 최석기
협조자	정수과장	김효상
시행	정수시설과-3300	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	(02)3146-5577	/전송	(02)3146-5509	/	bs3218@seoul.go.kr	/	대시민공개