	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(지하식 3512호)

1. 관련근거

◯.2016년도 소방재난업무가이드 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

◯.미아119안전센터 – 3411(2016.7.29.)『2016. 8월중 소방용수시설 및 취약지리 정기조사 계획』

2. 위와 관련하여 미아119안전센터 관내 소방용수시설 중  소화전이 고장 발생되어 아래와  같이 보고합니다.

관리번호	위 치	고장내역	비고
3512호 지하식	강북구 오현로 9길 10 (미아동 258-548)	관구 스핀돌 개폐기고장	사용불

붙 임   고장소방용수시설  고장 발생보고서 1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	김현신		1팀장	김영동		119안전센터장	08/29 김정록
협조자
시행	미아119안전센터-3815	(		)	접수		(		)
우	01177	서울시 강북구 도봉로 125길	/
전화		/전송	02-981-0119	/		/	대시민공개