	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(비상소화장치) 고장발생 보고

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 「3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」와 관련입니다.

2. 홍은119안전센터에서 관리중인 소방용수시설(비상소화장치)고장 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

연번	관리번호	활용용수	위 치	고장내역	발견일자	비고
1	비소 52호 (일체형)	3108호	서, 홍은중앙로5길 65 (놀이터 앞)	함문짝 파손	2016. 8. 27.

붙 임  1. 고장발생 복명서 1부.

2. 관련사진 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	이동원		1팀장	손태제		119안전센터장	08/29 한대춘
협조자
시행	홍은119안전센터-3781	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/		/	대시민공개