	마포소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	위험물 주유취급소 정기소방검사 결과 보고(마포)

1. 본부 예방과-16030(2016.6.29.)호 「주유취급소 정기소방검사 계획 알림」와 관련입니다.

2. 위와 관련 주유취급소 시설기준 준수 여부를 검사하여 화재발생을 사전 제거하고 안전한 위험물 취급 환경을 조성하고자 실시한 주유취급소 정기소방검사 결과를 보고합니다.

가. 주유취급소 정기소방검사

1) 기   간 : 2016. 7. 18. ~ 8. 19.(기간중 18일)

2) 대   상 : 주유취급소 19개소

○ 일반주유취급소 15, 자가주유취급소 4개소

나. 검사결과

○ 과태료 3, 시정보완명령 6, 현지시정 2개소.

붙임 : 주유취급소 소방검사 결과보고 서식 1부. 끝.

	마포소방서장
담당자	지명천		위험물안전팀장	유종봉		예방과장	전결 08/29 임흥식
협조자
시행	예방과-16539	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/		/	대시민공개