함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	아리수 음수대 중대한 고장 보고(서울염창초등학교외 1개교)

1. 우리사업소 관내 서울염창초등학교외 1개교 아리수 음수대 수리 요청건에 대하여 현장확인하고 아래와 같이 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 아리수 음수대 교체 신청내역

학교명	주 소	전화번호	모델명/ 설치위치	설치 년도	현장확인	비 고
서울염창 초등학교	강서구 양천로 646-28 (염창동 269)	*********	사무실용 /교무실	2012	냉각기 고장	하이필
삼정중학교	강서구 금낭화로 210 (방화3동 856)	*********	복도용/ 2층 복도	2010	냉각기 고장	구츠
			사무실용 /4층1학년부실	2015.7	냉각기 고장	구츠

붙임 : 아리수 음수대 수리 요청 각1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박홍		시설관리팀장	김근용		시설관리과장	08/29 이병운
협조자
시행	시설관리과-21208	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4006	/전송	3146-4039	/	hong18230@seoul.go.kr	/	부분공개(6)