		강서수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029660860	고객접수번호	0972016065832
수용가명	이윤효외 1명	민원신청일	2016년 08월 29일
수용가주소	서울특별시 구로구 중앙로14나길 40 (고척동) 5통1 ( 08219 구로구 고척동 49-12 5통1 )
신청인	***	신청인연락처	****
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19951010	기물번호	b0900109879
현장방문일시	13시 30분	현장출동자	홍순배
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장도착 철개소음확인 민원인 입하하에 고무박킹삽입 소음해소 철개소음 집단발생 지역으로 철개교체를 하도록 약속

끝.

주무관							홍순배				급수운영과장					08/29 김정수
협조자
시행			급수운영과-24038										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3951							/전송			02-3146-3989					/														/	부분공개(6)