	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 9월중 소방용수시설 정기조사 계획 보고

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응편 3항 ‘소방용수시설 및 비상소화장치 관리’와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2016년 9월중 현장대응단 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 9월중 각 팀 주간 및 당번 근무시

나. 대  상 : 583개소

- 공설 소방용수시설 582개소(소화전 579, 저수조 2, 급수탑1)

- 비상소화장치 1개소

다. 인  원 : ******* 외 36명

라. 안전책임자 : 각 조의 선임자

마. 중점 확인 사항

- 시설물 매몰 ․ 파손 및 주변장애요인 등

- 소화전 상태 확인

- 정체수 퇴수 조치 철저

- 골목길 등 주차구획선 확인

- 지상식 소화전 캡 확인 등

붙임  9월중 소방용수시설 정기조사 일정 1부.  끝.

담당자	박형진		진압1대장	김선광		지휘1팀장	추영호		현장대응단장	08/29 代추영호
협조자
시행	현장대응단-8872	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)