문서번호	시설과-3309
결재일자	2016.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	代신재현	임병국	08/29 오진완
협 조

2016년 하반기 특정관리대상시설 점검 계획

2016년 특정관리대상시설 점검 계획

2016. 8.

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

2016년 하반기 특정관리대상 시설 점검계획

재난 및 안전관리 기본법에 의한 특정관리대상시설의 정기점검을 실시

하여 재난예방 및 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제 27조

□ 점검개요

○ 기    간 : ’16. 9. 5.(월) ~ 9. 30.(17일간)

○ 대    상 : 5개소

- 건  축  물 : 청사, 커뮤니티센터, 관사

- 토목시설물 : 월드컵육교, 난지1교

○ 점 검 반  (반장 : 토목건축팀장)

- 각 분야별 담당자

- 관계전문가 (건축․토목분야 구조기술사)

□ 점검내용

○ 점검방법

- 전반적인 외관형태를 관찰하여 시설물의 손상․결함 및 기능적 위험 요인이 있는 지 여부 점검

- 점검반 분야별 안전점검 체크리스트에 의거 현장 점검

○ 주요 점검사항

- 건축물의 균열, 침하등 구조체의 안전성여부 확인

- 전기․가스․소방시설의 안전성 여부 확인

- 재난위험요인을 설계도면 등과 비교하여 진행사황 등을 점검

□ 점검결과 평가 및 조치

○ 점검결과 평가

- 안전점검 체크리스트에 의거 조사대상 시설물을 기준에 따라 상태 평가

○ 점검결과 조치

- 시설물의 상태 평가 및 등급 조정

- 점검결과 지적사항은 시정조치 및 보수보강등 실시

□ 행정사항

○ 외부전문가 (기술사) 점검비용 지급

○ 점검결과 NDMS (재난관리시스템) 입력

첨  부 : 1. 시설물 안전점검 체크리스트 1부.

2. 시설물 상태평가 기준 1부.

3. 특정관리대상시설 조사서 1부. 끝.