	강서소방서
수신	(주)엑신건업
(경유)
제목	소화전 이설 요청에 따른 회신

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강서세무서 청사신축 “상수도소화전 이설 요청”과 관련하여 검토 후 다음과 같이 회신 합니다.

가. 대    상 : 마곡중앙3로 공설 소화전 1개소

나. 요청사항 : 공용 상수도소화전을 소방대상물로부터 수평거리 140M 이내로 이설(약 3M)하여 당 현장의 상수도소화전을 미설치(면제)

다. 검토내용 : 마곡도시개발구역에 공용물로 설치,관리되고 있는

공설소화전을 공공목적 외 다른 목적으로 인위적인 이설이 불가함. 끝.

	강서소방서장
담당자	이창윤		대응총괄팀장	김철수		재난관리과장	08/29 임명기
협조자
시행	재난관리과-6291	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0570	/		/	대시민공개