출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	이해원	08/29 이만기

	명에 따라 공공시설 수돗물․정수기 비교 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 8. 29.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2016년 8월 29일 09:10 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서[공공시설 정수기 비교 수질검사]
출 장 자	공업7급 이병주, 화공9급 박관우, 화공운영7급 이범현
내용	○ 공공시설 수돗물․정수기 비교 수질검사 - 꿈마루어린이집 등 3개소에 대해 현장 3항목(탁도, 잔류염소, pH) 수질검사하고 미생물 및 미네랄 실험을 위해 채수 - 현장 3항목 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합 ※ 현장 3항목 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고