서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강남구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	개발행위허가 신청에 따른 업무협의 회신(개포디지털혁신파크 본관 옥상)

1. 강남구 도시계획과-19472(2016.08.26.)호와 관련입니다.

2. 위 호 관련 태양광 발전시설(자가용)의 「건축물 태양광 발전시설 설치 가이드라인」준수 여부에 관하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 가이드라인 준용 여부 -

설치장소	신청인	규모	경계면 이격거리 (30cm 이상)	설치높이(3m이내) 설치면적(70%이내) 등	비 고
강남구 개포로 416 개포디지털혁신파크 본관 옥상	서울시동부공원녹지사업소	10.08kW	적 정	도면상 확인 불가	작성한 가이드라인 준용표 증빙 서류 검토

붙임 : 건축물 태양광 발전시설 설치 가이드라인 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박상현		에너지관리팀장	이태호		녹색에너지과장	08/29 권민
협조자
시행	녹색에너지과-15692	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층	/
전화	02-2133-3712	/전송	02-2133-1020	/	mrpark912002@seoul.go.kr	/	부분공개(7)