	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재경계지구 화재 발생에 따른 재발방지 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 현장지휘대-1874(2014.2.18.)호 『화재경계지구 화재 발생알림(구룡마을 4지구)』

나. 예방과-4710(2014.2.19.)호 『화재경계지구 화재 발생에 따른 재발방지 현장확인 계획 보고』

다. 예방과-4507(2014.2.18.)호 『화재취약지역 유관기관 합동 소방특별조사 계획 보고』

2. 위와 관련, 화재경계지구(구룡마을 4지구) 화재 발생에 따른 재발방지를 위한 현장확인과 관계자 안전점검 및 지도 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 구룡마을 주민자치회 및 구청 파견 상황실 방문 간담회 운영

1) 화재재발 방지를 위한 순찰 및 관리 감독 강화 요청

2) 기초소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 추가 설치를 위한 협의

- 구룡마을 주민자치회 : 기초소방시설 추가 설치 세대 파악

- 구룡마을 구청상황실 : 기초소방시설 보급 요청

나. 현장취약요인 점검 강화

1) 화재발생대상 현장확인 및 관계자 교육

2) 소화기 및 단독경보형 감지기(각 2개) 전달

3) 구룡마을 미니소방서 소화기 보급(8개 교체)

4) 자력대피곤란자 및 난방 스티커 부착

5) 구룡마을 스파이더웹 운영을 통한 다각적 순찰 강화

다. 화재취약지역 유관기관 합동 안전점검 실시(예방과-4507호)

라. 결과사진

.  끝.

담당자	이영한		예방팀장	주종옥		예방과장	02/20 유양길
협조자
시행	예방과-4852	(		)	접수		(		)
우	135-090	서울 강남구 삼성동 171-3	/
전화	02-561-2119	/전송	02-2052-0177	/		/	대시민공개