	서대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(대신동고시원) 화재발생 알림

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 16. 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물(대신동고시원) 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니, 관리부서에서는 화재기록 관리 철저 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시: 2016. 8. 26.(금) 20:58

나. 대    상: 대신동고시원

【서대문구 성산로 494-6(대신동 494-6)】

다. 피해내역: 23천 원(동산 23천 원)

- 동  산: 냄비

라. 화재원인: 부주의(음식물조리) 추정

마. 발생개요: 206호 거주자가 전기렌지 위에 음식물이 담긴 냄비를 올려놓고 외출한 사이 음식물이 탄화된 화재임.

※ 고시원 실내 개별 취사시설 사용으로 화재가 발생하였으며, 자동화재탐지설비 정상 작동됨.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장,119구조대장
담당자	윤지열		조사주임	김정현		지휘2팀장	이문성		현장대응단장	08/29 원병연
협조자
시행	현장대응단-7600	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 현장대응단	/
전화	02-3144-4119	/전송	02-3141-9119	/	jajacom@seoul.go.kr	/	대시민공개