문서번호	관리과-1953
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		박노원	02/20 채희정
협 조
	수처리과장			강병수
	오니처리과장			박명우
	주무관			정충구

2월 2차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

중랑물재생센터

(관리과)

2월 2차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

일시․장소 : ‘14. 2. 19(수) 09:00~10:00, 본관 3층 소회의실

참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자 및 현장반장

안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

수처리 및 오니처리 분야 운영현황 보고

각 과별 공정개선, 현안사항 보고 및 지시사항 결과보고

- 제3처리장 시운전 진행현황 보고(관리과)

ㆍ하수처리 유입량 및 방류수 수질현황 보고(‘13.12.1~’14.2.16)

ㆍT-F팀 회의개최(‘14.2.17) : 일최대유량 수질검사 및 시설물 보안사항 이행 요청

- 수처리 분야 운영현황(수처리과)

ㆍ제2처리장 최종침전지 슬러지 벌킹 방지대책 보고

ㆍ제3처리장 송풍기 가동대수 조정 운영결과 보고

ㆍ제3처리장 생오니 이송펌프 일제점검실시 결과 보고

ㆍ제4처리장 초침계면 관리 및 유량조정조 운영현황 보고

- 오니처리 분야 운영현황(오니처리과)

ㆍ슬러지 적치현상 해소를 위한 슬러지(400톤/일 이상) 반출현황 보고

Ⅲ		지시사항

봄철 수온 상승에 따른 변온기(3월~4월 초) 대비 철저

제2처리장 계면관리 및 현장순찰 강화를 통한 수질관리 철저

제4처리장 유량 변동폭이 심하므로 기존 유량조정조 용량 검토 필요

초기우수시 슬러지 유입량이 증가되니 케익생산량 증산 운영

악취발생 저감을 위해 각 현장에서 노력하여 주시기 바람

전력절감 추진결과 보고(4월중 제출)와 관련하여 전력절감 분석내용을 사전에 준비토록 하고 수질 안정시 MDF 가동중지 방안도 검토 요망

봄철(해빙기) 사고발생 방지를 위해 화재 및 안전사고 예방에 주의토록 하고 현장 주변 환경순찰 및 환경정비 요망

붙임 : 2월 2차 하수처리 운영분석회의 자료 1부.  끝.