문서번호	시설보수과-4540
결재일자	2016.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	08/29 이성재
협조

『중랑천 차집관로 성능개선 공사』

관급자재(레진관, PC관) 계약심사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『중랑천 차집관로 성능개선 공사』

관급자재(레진관, PC관) 계약심사 결과보고

『중랑천 차집관로 성능개선 공사』에 소요되는 레진관 및 PC관에 대한 계약   심사 결과가 통보되어 아래와 같이 구매, 사업시행에 만전을 기하고자 함.

1		사업개요

□ 사 업 명 : 중랑천 차집관로 성능개선 공사

□ 위    치 : 중랑천(방학동 현대아파트~창동 문화체육센터)

□ 사업기간 : ‘16.08. ~ ’16.12.

□ 사 업 비 : 1,722,668천원(설계금액)

- 도급비 1,091,442천원, 관급비 369,014천원, 이전비 262,212천원

□ 공사내용

- D=800~1,800mm, L=506m(D=800mm → 306m, D=1,800mm → 200m)

- 아스콘 포장 15.71a

- 가시설(조립식 간이 흙막이) 304m, 강판차수공 200m, 기타 부대공 1식

2		계약심사결과

□ 레진콘크리트관(D=800mm, 125본)

- 82,369,370원(설계금액) ⇒ 80,635,500원(심사금액, 1,733,870원 감액, 2.1%)

□ PC관(레진콘크리트관(D=1,800mm, 고압관, 52본)

- 175,592,560원(설계금액) ⇒ 170,152,840원(심사금액, 5,439,720원 감액, 3.1%)

3		구매계획

□ 입찰방법 : 공개경쟁

□ 입찰참가자격

• 레진관

- 폴리에스테르수지 콘크리트관을 제조물품으로 국가종합전자조달시스템(나라        장터)에 입찰참가 자격을 입찰 마감일시까지 등록한자

• PC관

- 프리스트레스트 콘크리트관을 제조물품으로 국가종합전자조달시스템(나라         장터)에 입찰참가 자격을 입찰 마감일시까지 등록한자

※ 입찰참가자는 직접생산 증명서를 입찰 마감일시까지 제출하여야 함

※ 공동계약 불가

□ 납품기한 : 계약일로부터 60일년

□ 하자기간 : 준공일로부터 5년

□ 예산과목 : 물순환안전국 물재생시설과, 물재생시설개선및 관리, 물재생시설                 개선, 차집관로 성능개선, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 계약심사결과 각 1부.    끝.