구급장비 고장 발생 보고서(능동)
문서번호	능동119안전센터-3849	결재	담당자	진압1팀장	119안전센터장
등록일자
			류정해	백균흠	08/29 한규운
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	계단식 이송용 들것		관리부서	광진소방서 능동119안전센터
고 장 일 시	2016. 08.29		장 소	광진구 능동 316-3
발견 일시	2016. 08.29
모델명	AVAC CHAIR
원인 및 상태	- 원인: 고무밸트 및 보조바퀴 노후 - 상태: 노후화로 인해 현장활동시 사용 불능
담당자 의견	- 고무밸트 및 보조바퀴 교체 필요.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 08월 29일 장비담당자 계급 소방장 성명 류정해 (인) 소방사 성명 이홍수 (인) 소방사 성명 정용기 (인) 광진소방서장 귀하

	능동119안전센터장