“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	도봉소방서
수신자	현대셀프주유소 현대오일뱅크(주) 대표이사 귀하 01381 서울특별시 도봉구 노해로 161 (쌍문동)
(경유)
제 목	조치명령서(현대셀프주유소)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 위험물 저장소에 대한 소방검사 결과 지적사항을『위험물안전관리법』제14조(위험물시설의 유지․관리) 제2항의 규정에 의거, 아래와 같이 조치명령 하오니 아래 보완 기간 내에 완료하여 주시기 바랍니다.

2. 조치명령 보완기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는『위험물안전관리법』제36조(벌칙) 제5호의 규정에 의하여 불이익 처분(500만원 이하의 벌금)에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 천재지변, 관계인의 국외 체류 등 명령을 이행할 수 없는 정당한 사유가 있는 경우에는 당해 사유가 지속되는 기간만큼 이행기한을 연장할 수 있으며, 기한 내에 증빙서류를 첨부하여 도봉소방서 예방과 위험물안전팀(02-956-0914)으로 신청하시기 바랍니다.

○ 조치명령 보완사항

대 상 명 (소재지)	제조소 등 분야	보 완 사 항	보완 기한	관련법규의 규 정
현대셀프주유소 ******************	취급소 (주유취급소)	1. 법령의 규격에 적합한 표지 설치 할 것. (“주유중엔진정지” 황색바탕,흑색문자) 2. 유도등 보수 또는 교체요함 (옥상출입구 및 지상2층 계단참)	2016. 9. 12.(월)	위험물안전관리법 시행규칙 제37조[별표13] 제42조[별표17]

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	【위 민원처리 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 도봉소방서 예방과 ☎ 02-956-0914 / ☎ 02-3492-0180

. 끝.

	도봉소방서장
담당자	임국진		위험물안전팀장	장정택		예방과장	08/30 최승달
협조자
시행	예방과-10643	(		)	접수		(		)
우	01334	도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	84-531, 02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	maam@seoul.go.kr	/	부분공개(6)