문서번호	정수시설과-3328
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영		윤종민	08/30 최석기
협 조

정수장 방류수「서울숲 자연생태용수 활용」 공급 지점 선정 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8

뚝도아리수정수센터

방류수「서울숲 자연생태용수 활용」공급지점 선정 보고

□ 1차회의결과

○ 회의일시 : 2016.8.23. 14:00~16:00

○ 회의장소 : 서울숲 관리 사무소

○ 참 석 자 : 서울숲 관리 소장외 4인

○ 회의내용

- 수질검사 결과 계류수로 적합 판정

- 사용처는 임시 사용후 범위 확대 결정

- 공급 물량이 많을수록 좋음( 10,000㎥/일)

□ 2차회의결과

○ 회의일시 : 2018.8.24.10:00 ~ 12:00

○ 참 석 자 : 서울숲소장외 3명, 곽희영, 송용배

○ 회의내용 :

- 공급지점 선정(배출수 방출구에서 50m 지점) : 사진 첨부

- 공급방법 : 수중펌프 10HP x 1대, 배관 100mm

- 공급시기 : 1차 12월 말(배출수처리장공사 중)

2차 2017.1~(영구시설)

- 사 용 처 : 계류수 및 호수 담수로 사용

- 사용물량 : 최대 10,000㎥/일 가능

방류수조 서울숲 뚝도정수장 서울숲 실개천
방류지점 및 공급지점	공급지점 확인