함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수 계획서 제출에 따른 회신

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사감독2처-10542호(2016.08.26.)로 제출하신 상봉동 474-9~137-1외 5개소 배급수관 정비공사(4구간) 단수계획에 대하여 아래와 같이 승인하오니 단수홍보 미비로 인한 주민불편 및 민원사항 등이 발생하지 않도록 단수홍보에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수 승인 통보 현황

구간	단수 구역	단수예정일	단수 시간	단수세대	비고
4	상봉동 115-1~115-61일대	‘16.08.29.	22:00~05:00 (지역별 2시간)	약 3세대	야간
	상봉동 113~113-4 일대	‘16.08.30.		약 5세대	야간
	상봉동 108~108-6 일대	‘16.09.05.		약 6세대	야간
	상봉동 109~109-3 일대	‘16.09.06.		약 3세대	야간

나. 단수승인 내용

⑴ 제출된 단수작업 계획서대로 기존 밸브 조절하여 단수구역 최소화

⑵ 가설급수장치 사용으로 단수범위 최소화

⑶ 단수홍보는 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할 수 있도록 하여  공사여부를 몰라 민원이 발생하는 일이 없도록 조치

⑷ 단수 시간은 주민급수에 불편을 최소화 할 수 있는 시간대로 하고 통수시간을 정확히  지켜 민원이 발생치 않도록 조치

⑸ 시공중 부득이한 사유로 단수 홍보시간 내 완료할수 없어 단수시간이 지연될 경우  단수 완료시간 내에 재홍보를 실시하고 시공

⑹ 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수조치를 철저히 시행

⑺ 단수 시행 전 우리사업소로 유선통보.(야간공사 시 당직실로 통보)

⑻ 단수 후 통수시 적수발생이 되지 않토록 밸브조작에 주의(개ㆍ폐시 서서히)

⑼ 공사시행 시 공사 계획일정을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한  추가적인 민원이 발생치 않토록 조치

⑽ 우천으로 인하여 공사가 연기될 시에는 반드시 익일 공사가 시행됨을 재차 홍보하여 시민들의 불편이 없도록 조치

⑾ 공사장 안전관리를 철저히 하여 안전사고 예방에 만전을 기할 것.  끝.

							동부수도사업소장
주무관							박상현			주무관					박종일					시설관리과장					08/30 代최재영
협조자
시행			시설관리과-24144									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)															/
전화								/전송			02)3146-2839					/													/	대시민공개