길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-17747

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	08/30 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/23(화)	8/24(수)	8/25(목)	8/26(금)	8/27(토)	8/28(일)	8/29(월)	계
2015년	107,800	109,073	103,762	97,697	101,579	107,567	103,512	730,990
2016년	126,437	134,160	128,577	121,476	114,405	129,544	109,356	863,955
증 ․ 감	18,637	25,087	24,815	23,779	12,826	21,977	5,844	132,965

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.16~8.22)	금주 공급(㎥) (8.23~8.29)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
878,595	863,955	-14,640	-1.67

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -14,640㎥(1.67% 감소)

- `16.8월 현재 전년 대비 공급량 :–603,365㎥(감소)

- 특이사항 : 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경에 의한 공급량 증가