투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	(주)탄천환경
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신(8월 2차)

1. 탄천 2016-460(2016.8.19.)호와 관련입니다.

2. 귀 센터에서 의뢰하신 슬러지 발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시료명칭	발열량(cal/g)	비고
탄천 8-2-1	제1처리장 생슬러지	4,246
탄천 8-2-2	제2처리장 생슬러지	3,788
탄천 8-2-3	혼합슬러지	3,830
탄천 8-2-4	상압부상농축스러지	3,629
탄천 8-2-5	원심농축슬러지	3,610
탄천 8-2-6	원심탈수슬러지	2,759
탄천 8-2-7	건조슬러지	2,512

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	최해철		화학시험과장	최진수		품질시험소장	08/30 한민희
협조자
시행	화학시험과-1732	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개