함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	수도 계량기 구경환원 요청에 따른 결과 회신

1. 요금과-22727(2016.08.09.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 수도계량기 구경환원 요청하신 사안에 대하여  수용가와 협의 및 시행지침 검토 결과 아래와 같이 회신합니다.

가. 위   치 : **************

나. 수 용 가 : *******

다. 고객번호 : *********

라. 회신내용 : “급수공사업무 시행지침”에 의한 수돗물 사용에 따른 수도계량기 적정구경과 수용가의 최근 3년간 월 최대 수돗물 사용량을 검토한 바, 수도계량기 50mm가 적정한 것으로 판단되며, 수용가 또한 수도계량기 100mm로 환원하는 사항에 대하여 반대하므로 환원이 필요치 않을것으로 사료됩니다.

붙임 : 1. 급수공사업무 시행지침 1부.

2. 수용가별 조회 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김재명		급수설비팀장	박장진		급수운영과장	08/30 김수영
협조자
시행	급수운영과-19285	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2146	/전송	3146-2189	/	noalias24@seoul.go.kr	/	부분공개(6)