문서번호	급수운영과-21766
결재일자	2016.8.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		08/30 오기석
협조

보 고 서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 성동구 관내 지역담당 업무 수행 중 노후 상수도관 정비 대상에 대하여

현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2016. 8. 30

보고자 : 지방시설서기 윤 승 구

□ 관로현황

연번	위 치	관 종	부설년도	구경 (㎜)	연장 (m)	도종	비고
*	***********	***	****	***	**	***

□ 보고내용

○ 상기 위치 상수도관은 **************으로 누수예방 및 유수율 향상을 위해 개량공사가 필요한 실정임.

○ 또한 상기 상수도관 인접 지역에 ***************************************으로 입주 후 적수발생 예방을 위하여 노후관 정비가 시급한 실정임.

□ 조치의견

○ 상기 상수도관에 대하여 ********* 입주 이전 노후관 정비공사 시행코자 하며

당초 : D=350㎜. L=60m

변경 : D=300㎜. L=60m(축소개량)

○ 이를 위해 우리사업소 연간단가업체***************************

*************에게 작업지시하여 유수율 향상 및 맑은물 공급에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 위치도 및 배관현황 1부. 끝.