함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	민원센터 승강기 설치 관련 2017년도 예산편성 협조 요청 결과 회신

1. 보건의료정책과-24935(2016.8.9.)호 및 행정지원과-19726(2016.8.26.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리사업소 민원센터에 승강기 설치 요구 및 승강기 설치를 위한 2017년도 예산편성 협조 요청건에 대한 결과를 아래와 같이 회신 합니다.

가. 민원센터 현황

○ 위    치 : 서울시 구로구 가마산로 272

○ 규    모 : 지하1층/지상5층

○ 건축면적 : 대지면적 1,657㎡,  연면적 2,904㎡

○ 준공년도 : 1991. 9

○ 사용용도 : 1층 – 강서 ․ 남부 민원센터,    2~5층 임대

나. 승강기 설치에 따른 문제점 등 검토

○ 민원센터 건축물에 대하여 2014년도 정밀안전진단 실시 결과 내진설계부적합                      건물로 진단되어 내진보강 공사 및 승강기 설치에 따른 구조영향 재진단 시행전                       까지는 건물 구조 안전성에 영향을 미치는 승강기 설치 공사 등의 시행 부적정

○ 현재 민원센터내 시설 사용중인 전기설비 용량이 적정 변압기 용량을 초과 사                      용 되고 있고 최대 허용용량에도 근접하고 있어 승강기 등 추가설치시 변압기                      폭발등 안전사고 우려로 차후 변압기 용량 증설 또는 현재 설치된 임대단체의                      냉난방 기기등 전기설비 용량 축소 후 전력 용량 증설 가능함

○ 민원센터 건물 여건상 외벽에 설치하여 이용하는 것은 불가할 것으로 파악되며,                      내부 공간도 승강기 적정 설치공간을 찾기가 어려우며, 임대공간에 대한                          면적 축소 및 임대시설철거, 재계약 등 재조정 협의 완료후 추진 가능

○ 상기 문제점 해소 후에도 승강기 설치 공사시 대단위 철거 공사 수행으로 인한                      소음, 분진 등이 수반되어야 하므로 수개월간 각 층 입주단체의 정상근무가                       불가능 하고 사전 협의 및 동의 필요

다. 검토결과(회신내용)

○ 승강기 설치에 따른 문제점 등 검토결과 2017년도 승강기 설치예산 반영 및                      설치 공사는 불가 할 것으로 검토 되었으며

○ 장래 건물 내진보강을 위하여는 입주 단체의 타 건물 이전 등 으로 인한 제반                      공사여건 성숙시 내진보강과 병행하여 승강기 설치 가능 할 것으로 판단 됨.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(보건의료정책과장),서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
주무관	전기우		행정관리팀장	심정섭		행정지원과장	전결 08/30 代심정섭
협조자
시행	행정지원과-19974	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 행정관리팀	/
전화	02-3146-3820	/전송	02-3146-3879	/	j8228j@seoul.go.kr	/	대시민공개